Łódź, dnia 08.06.2016 r.

### ZAPYTANIE CENOWE

### Nr 1/2016

1. **Zamawiający:**

**Szkoła Podstawowa nr 137
94-042 Łódź ul. Florecistów 3 b
tel. 42  686 69 19
fax 42 689 83 75
e-mail:** **sp137@tlen.pl** **NIP 727-12-34-759**

zaprasza do złożenia oferty na: modernizację sanitariatów

1. **Przedmiot zamówienia:** modernizacja sanitariatów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

**Zakres prac remontowych (pionu 3 toalet dziewcząt):**

* Skucie i położenie glazury na ścianach - 150 m2
* Skucie i położenie glazury na podłodze (antypoślizgowe R10) - 50 m2
* Wymiana drzwi do toalet na aluminiowe lakierowane proszkowo - 3 szt.

(przeszklone do połowy, kolor RAL 5018)

* Naprawa tynków i położenie gładzi na ścianach i suficie

oraz malowanie ścian i sufitów - 110 m2

* Montaż kabin WC z HPL - 3 zestawy kabin po 3 boksy
* Wymiana kratek ściekowych wraz z przyłączami do pionów - 6 szt.
* Wymiana wyposażenia i armatury łazienkowej wraz z przyłączami

- WC kompakt - 9 szt.

- umywalki - 9 szt.

- półpostumenty - 9 szt.

- baterie -9 szt.

* Wymiana grzejników na panelowe wraz z zaworami - 6 szt.
* Wymiana drzwi do magazynów chemii (z płyty laminowanej gr. 25 mm, wymiary
 szer. x wys.(1 m x 2,15 m + 1 m x 1 m) - 6 szt.
* Wymiana oświetlenia (12 opraw hermetycznych 2 x 18 W)
* Wymiana okien 100x50 (PCV, nieotwieralne) - 3 szt.
1. **Termin realizacji zamówienia**: **10.08.2016 r.**
2. **Okres gwarancji**: 36 miesięcy
3. **Miejsce i termin złożenia oferty**:

Oferty należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem - **16.06.2016 r. do godz. 12.00**

W toku oceny oferty Zamawiający może zażądać wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Ofertę należy złożyć na formularzu, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania cenowego.

1. **Termin otwarcia ofert**: **16.06.2016 r. godz. 14.00**
2. **Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:**

 Piotr Duda - kierownik obiektów sportowych tel. 42 686 44 85

1. **Sposób przygotowania oferty**: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
2. **Warunki płatności**:

 Płatność zostanie zrealizowana przelewem (z 30 dniowym terminem płatności) po zakończeniu prac, sporządzeniu protokołu odbioru robót i otrzymaniu faktury.